MODELO DE PLANO DE ENSINO

FICHA  No  2 (variável)

| Disciplina: Proteção de Sistemas Elétricos |  | Código: TE 131 |
| --- | --- | --- |
| Natureza: ( ) obrigatória ( X ) optativa | Semestral ( X ) Anual ( ) Modular ( ) |  |
| Pré-requisito: | Co-requisito: |  |
| Modalidade: ( X ) Presencial ( ) EaD ( ) 20% EaD |  |  |
| C.H. Semestral Total: 60 h C.H. Anual Total: C.H. Modular Total: PD:60 LB: 00 CP: 00 ES: 00 OR: 00 C.H. Semanal: 04 h |  |  |
| EMENTA (Unidades Didáticas) - Introdução à proteção de sistemas elétricos; - Transformadores de corrente e potencial, fusíveis, disjuntores e para-raios; - Relés de proteção; - Proteção de transformadores; - Proteção de geradores; - Proteção de motores; - Proteção de sistemas de distribuição; - Proteção de linhas de transmissão; - Proteção de barramentos; - Proteção de bancos de capacitores; - Teleproteção. |  |  |
| # PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 1. Introdução à proteção de sistemas elétricos 1.1 Sistema Elétrico de Potencia 1.2 Definição de sistema de proteção 1.3 Objetivos do sistema de proteção 1.4 Propriedades básicas de um sistema de proteção 1.5 Níveis de atuação 1.6 Principais elementos 1.7 Análise generalizada da proteção 1.8 Demais características da proteção 1.9 Zonas de proteção 1.10 Curto-circuitos 2. Transformadores de corrente e potencial, fusíveis, disjuntores e para-raios 2.1 Transformadores de Medição 2.2 Transformadores de Potencial Eletromagnéticos 2.3 Transformadores de Potencial 2.4 Transformadores de Corrente 2.5 Novos Transformadores de medida 2.6 Disjuntores; 2.7 Chave fusível/elo fusível 2.8 Para-raios 3. Relés de Proteção 3.1 Princípios de operação de relés de proteção 3.2 Tipos construtivos de relés de proteção 3.3 Relés de sobrecorrente 3.4 Relé diferencial de corrente 3.5 Relé direcional 3.6 Relé de distancia 3.7 Relé de sobretensão 3.8 Relé de subtensão 3.9 Relé de frequência 3.10 Relé térmico 3.11 Relé auxiliar de bloqueio 4. Proteção de transformadores 4.1 Condições que levam um transformador a sofrer danos 4.2 Correntes de excitação e de inrush 4.3 Esquemas de proteção de transformadores de potencia 4.4 Barreira corta fogo 5. Proteção de geradores 5.1 Tipos de defeitos 5.2 Tipos de proteção 5.3 Proteção de usinas termoelétricas 5.4 Geração distribuída 5.5 Ajustes recomendados 6. Proteção de motores 6.1 Proteção de Partida/Travamento 6.2 Proteção de Curto-circuito 6.3 Proteção de Falta a Terra 6.4 Proteção de Sequência Negativa 6.5 Faltas nos Enrolamentos do Rotor 6.6 Detecção de Temperatura RTD 6.7 Falhas em Mancais 6.8 Proteção de Subtensão 6.9 Proteção de Perda de Carga 7. Proteção de sistemas de distribuição 7.1 Proteção com chaves fusíveis 7.2 proteção com disjuntores 7;3 proteção com religadores 8. Proteção de linhas de transmissão 8.1 Proteção de sobrecorrente 8.2 Proteção direcional de sobrecorrente 8.3 Proteção de distancia 8.4 Proteção diferencial de linha 8.5 Falha de disjuntor 8.6 Proteção de sobretensão 9. Proteção de barramentos 9.1 Proteção diferencial de barramento 9.2 Estudo da proteção diferencial de barramento 10. Proteção de bancos de capacitores 10.1 Proteção contra sub e sobretensão 10.2 proteção contra sobrecorrentes 10.3 Proteção contra sobrecorrentes transitórias de energização 11. Teleproteção 11.1 Comandos de teleproteção 11.2 Transferencia de abertura 11.3 Requisitos de desempenho 11.4 Meios de transmissão, interferência e ruído 11.5 Formas de sinal de comunicação da proteção |  |  |
| OBJETIVO GERAL A disciplina de proteção de sistema elétrica tem como objetivo geral, apresentar ao aluno os principais equipamentos e técnicas empregadas para a proteção de sistemas elétricos de potencia. OBJETIVO ESPECÍFICO Ter contato em campo com os principais equipamentos de um esquema de proteção bem como as diversas tecnologias associadas Compreender os aspectos ligados à coordenação e seletividade dos esquemas de proteção Dimensionar equipamentos de proteção como TC, TP, disjuntores e fusíveis Analisar projetos simples e propor soluções para a proteção dos principais equipamentos de um sistema elétrico de potencia Propor ajustes para os diversos tipos de proteção Desenvolver e aprimorar o raciocínio científico ligado ao tema. |  |  |
| PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os conteúdos curriculares teóricos. Também haverá visitas técnicas a fabricantes de equipamentos e subestações elétricas Serão utilizados os seguintes recursos: quadro, notebook e projetor multimídia e notas de aula. |  |  |
| FORMAS DE AVALIAÇÃO Serão realizadas duas avaliações durante o semestre, com valor de 100 pontos cada uma. Datas de Avaliação: Nota 1: 1 prova valor 100: 17/10/2013 Nota 2: 1 prova valor 100: 12/12/2013 Prova Final dia 19/12/2013 Critérios para Aprovação MF=(N1+N22)⟨se MF≥70 e nº faltas ≤8⇒Aprovado⟨se 40≤MF<70 e nº faltas ≤8⇒Final⟨se MF<40 ⇒Reprovado O Exame Final versará sobre todo o conteúdo |  |  |
| BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 TÍTULOS) FILHO, J. M., “Proteção de Sistemas Elétricos de Potencia”, 1a Edição, LTC, Rio de Janeiro, 2011. CAMINHA, A. C., “Introdução à Proteção de Sistemas Elétricos”, Edgard Blücher Ltda, 8a reimpressão, São Paulo-SP, 2000. KINDERMANN, G., “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência”, Vol. 1,2 e 3, UFSC–EEL–LabPlan, 2ª Edição, Florianópolis-SC, 2005. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 TÍTULOS) RUSH, P. Proteção e Automação de Redes, Conceitos e Aplicações. Ed. Blusher. São Paulo, 2009. ARAÚJO, C. A. S., SOUZA, F. C., CÂNDIDO, J. R. R., DIAS, M. P., “Proteção de Sistemas Elétricos”, Ligth / Editora Interciência, Rio de Janeiro-RJ, 2002. |  |  |
| Professor da Disciplina: Mateus Duarte Teixeira Assinatura: ______________________________________________ Chefe de Departamento: ___________________________________ Assinatura: __________________________________________ |  |  |

Legenda:

Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    OR - Orientada